ПАМЯТКА

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок, техническое обслуживание осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатация неисправного электрооборудования,

- эксплуатировать электропровода с поврежденной изоляцией,

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и др.

- эксплуатировать электросветильники со снятыми колпаками (плафонами),

- пользоваться электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты (терморегулятора), без подставок из негорючего материала,

- применять нестандартные (самодельные)  электроприборы,

- использовать некалиброванные плавкие вставки и др. самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,

- размещать (складирование) у электрощитов горючие вещества и материалы и т.п.

Неисправности электроустановок и электросетей должны

устранять только квалифицированные электромонтеры.

При нарушении изоляции, следов копоти, потемнения оплеток

электропроводов, искрении, потрескивания,  нагрева до

температуры выше обычного и т.п. необходимо немедленно

отключить электроустановки, участки сети;

если это невозможно - обесточить электросеть и не включать ее до

устранения неисправностей.

В случае возникновения пожара необходимо:

- сообщить по тел.01 или 112,

- принять меры по эвакуации людей и ликвидации пожара (если нет угрозы для жизни людей),

- оказывать содействие пожарной охране.

Отдел по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району

Муниципального казенного учреждения

«Управление гражданской защиты города Владимира»