ПАМЯТКА

при пользовании  газовыми приборами

- Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

- При запахе газа нужно выключить газовые приборы, проветрить помещение и вызвать аварийную газовую службу по тел “ 04 ” или «53-42-35».

- Обнаружить утечку газа из газопроводов, баллонов, газовых приборов можно с помощью мыльного раствора (пены), которым покрывают места соединения узлов, деталей, трубопроводы, горелки и т.п. Появление мыльных пузырей свидетельствует об утечке газа.

- При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться выключателями, входить с открытым огнем, с сигаретой. Нельзя пользоваться электровыключателем, т. к. от малейшей искры может произойти взрыв.

- Газовую плиту нужно содержать в чистоте. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее 5 см.

Отдел по делам ГО и ЧС Октябрьского района

Муниципального казенного учреждения

«Управление гражданской защиты города Владимира»